ИНСТРУКЦИЯ

по  мерам пожарной   безопасности

для поста ТО и ремонта автомобилей

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.Помещение  поста  ТО  и  ремонта  автомобилей должно соответствовать требованиям правил пожарной безопасности.

1.2.Эл. светильники, электропроводка, электрические шнуры с вилками должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ.

1.3.Полы помещения поста ТО должны быть ровными, прочными и изготовлены из несгораемых материалов.

1.4.В  помещении  поста ТО должно быть установлено два металлических ящика для хранения чистой ветоши и  использованной ветоши.

1.5.Помещение поста ТО должно быть обеспечено  по  норме исправными  первичными  средствами  пожаротушения  и наглядной агитации.

1.6.Ворота помещения ТО должны быть оборудованы легкооткрывающимися запорами и не загромождаться материалами и оборудованием.

1.7.Бочки с отработанными  маслами  и  пустая  бочкотара должны находиться в специально отведенном месте.

2.ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Проверить  наличие  и  исправность первичных средств пожаротушения.

2.2.Проверить   исправность   электрооборудования  путем включения на электрощите.

2.3.Освободить от материалов и оборудования пути эвакуации транспорта.

3.ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.В помещении поста ТО запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,  запасные части и другие материалы в  количествах,  превышающих  сменную потребность;

- устанавливать на ремонт автомобили, имеющие подтекание бензина;

- заправлять автомашины бензином;

- оставлять без  присмотра  автомобили на путях эвакуации или въезде и выезде поста  технического обслуживания;

- загромождать материалами  подходы к первичным средствам пожаротушения;

- оставлять без присмотра включенным электрооборудование;

- мыть полы,  детали и оттирать одежду легковоспламеняющимися жидкостями;

- курить;

- производить  огневые  работы  без письменного разрешения и проведения противопожарных мероприятий;

4.ТРЕБОВАНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.В случае возникновения пожара в помещении поста  ТО, работники поста обязаны немедленно прекратить проводимые работы,  вызвать по телефону «01» пожарную команду, при этом сообщить точный адрес места пожара и, что горит и затем приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения,  привлекая для помощи водителей транспорта.

После ликвидации  пожара  сообщить  руководителю участка и диспетчеру объекта.

5.ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

5.1.После  окончания работ помещение поста ТО должно быть убрано, замазученные места засыпаны песком,  грязный  песок  и ветошь  собраны  в  металлический ящик и вывезены в отведенное место.

5.2.Уходя из помещения обесточить  все  электрооборудование, помещение закрыть на ключ, который сдать дежурному оператору АЗС.